Администрация городского округа город Фролово Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования Перед началом отопительного сезона все печи и дымоходы должны быть тщательно проверены, отремонтированы. Очистку от сажи дымоходов и дымовых труб печей необходимо производить перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона. Перед топкой (на деревянном или другом полу из горючих материалов) должен быть уложен предтопочный лист из стали размером не менее 50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий от возгорания случайно выпавших искр. Дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, следует побелить. Это позволит своевременно обнаружить трещины и прогары. Дымовые трубы над сгораемыми крышами должны иметь искроуловители (металлические сетки). З А П Р Е Щ А Е Т С Я: - оставлять без присмотра топящиеся печи, а также поручать надзор за ними малолетним детям; - растапливать печи бензином, керосином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, так как при мгновенной вспышке горючего может произойти взрыв или выброс пламени; - топить печи с открытыми дверцами; - располагать топливо, другие горючие вещества и материалы на предтопочном листе; - использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; - перекаливать печи. Уважаемые граждане! Помните! Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности позволит сохранить Вашу жизнь и жизнь Ваших близких! Пожар легче предупредить, чем потушить!